Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2019 / 2020 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального автономного обшеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя, утвержден Постановлением Администрации Ивдельского городского округа от 24.10.2017 № 664 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Распоряжение Главы МО г. Ивдель от 31.01.2002г. № 25-р, Постановление Администрации Ивдельского ГО «О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя» № 967 от 12.09.2014г. Свидетельства о государственной регистрации права: 66АЖ № 942221 от 10.03.2015г., 66АЕ № 069958 от 25.04.2012г., 66АЕ № 069960 от 25.04.2012г. 66АЖ № 942369 от 30.03.2015г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Постановление Главы Администрации МО г. Ивдель от 17.04.2000г. № 150, Постановление Администрации Ивдельского ГО «О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя» № 967 от 12.09.2014г. Свидетельство о государственной регистрации права: 66АЖ № 942222 от 10.03.2015г. Свидетельство о государственной регистрации права: 66АЖ № 942370 от 30.03.2015г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | № лицензии 66Л01 № 0003460 кем и когда выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 23 декабря 2011г. на какой срок бессрочно имеется ли приложение (приложения) имеется, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу соответствуют Виды реализуемых образовательных программ: - основная общеобразовательная программа начального общего образования - основная общеобразовательная программа основного общего образования - основная общеобразовательная программа среднего общего образования - дополнительные общеобразовательные программы № и дата свидетельства об аккредитации 66А01№ 0001623 от 08 мая 2015г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №1 г. Ивделя (новая редакция), утв. приказом директора № 169/3 от 30.08.2017г. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования, утв. приказом директора № 127/1 от 29.05.2015г. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №1 г. Ивделя (новая редакция) , утв. приказом директора № 169/4 от 30.08.2017г. Образовательная программа Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя на 2011-2016 гг., утв. приказом директора № 41 от 19.09.2011г. Основная общеобразовательная программа дополнительного образования МАОУ СОШ №1 г. Ивделя, утв. приказом директора № 121 от 26.05.2015г. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя на 2017-2021 гг., утв. Приказом директора № 1/11от 09.01.2017г |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2019/2020 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | В наличии, утвержден директором МАОУ СОШ №1 г. Ивделя 28.06.2019 г. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | Всего 3, в т.ч. с массовым пребыванием людей - 3, в том числе с круглосуточным пребыванием людей – 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | В одну смену: 46 классов (1037 обучающихся) |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) проектная допустимая численность обучающихся - 1088; 2) количество классов по комплектованию - 46; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек) - 1037; 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 1 человек; 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) – 0 человек |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация – 4 ставки ; Учителя – 105,94 ставки; Воспитатели - 5,05 ставки; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 30,65 ставки; 2) по факту: Администрация – 4 человека; Учителя – 66 человек; воспитатели – 19 человек (внутренние совместители); мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 23 человека; 3) наличие вакансий (указать) - нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма МАОУ СОШ №1 г. Ивделя на 2019-2020 учебный год, утвержден директором МАОУ СОШ №1 г. Ивделя 20.06.2019г., согласован с начальником ОГИБДД ММО МВД России «Ивдельский» 04.07.2019; План совместной работы МАОУ СОШ №1 г. Ивделя с МО МВД России «Ивдельский» по предупреждению правонарушений и формированию правосознания учащихся на 2019-2020 учебный год, утвержден директором МАОУ СОШ №1 г. Ивделя 20.06.2019г., согласован с начальником МО МВД России «Ивдельский» 20.06.2019г. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля от 12.07.2019г № б/н от 12.07.2019г № б/н от 12.07.2019г № б/н |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащение мебелью соответствует нормам |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 97%; не в полном объеме обеспечены учебниками учебные предметы: музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащены в соответствии с требованиями |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | В наличии 4 спортивных зала, к учебному году готовы |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование в наличии в соответствии с нормами Состояние удовлетворительное |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | В наличии стадион, спортивная площадка, к учебному году готовы |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний от 28.06.2019 г., б/н |  |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет, 1) количество неустраненных нарушений-0 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек - 0 |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимуму - 2018г 2) наличие обученного ответственного в учреждении – есть, 2018г; 3) обучение сотрудников ППБ – 3 раза в год 4) обучение обучающихся ППБ – 4 раза в год 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с Госпожнадзором, периодичность проведения учений) – 2-3 раза в год совместно с Госпожнадзором, акты в наличии |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | В достаточном количестве В наличии Годны |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | В наличии система ОКО, исправна 242 ПЧ МЧС № 1/19, 4/ОКО/19 от 09.01.2019г. Имеется, договор от № 4/ОКО/19 от 09.01.2019г. ООО «Партнер» Заместитель директора по АХР |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет от 24.12.2015г № б/н |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Ул. Данилова, 134: 2 ПГ Ул. Вокзальная, 24: 1 ПГ, 8 ПК |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | от 19.09.2018г. № 65490000-ТО-0185 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписания № 01-12-15/52 от 15.03.2018г Количество выданных мероприятий по устранению нарушений:27 1) Количество устраненных нарушений: 25 2) Количество неустраненных нарушений: 2 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек: 0 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) План в наличии, утвержден приказом начальника Управления образования Администрации Ивдельского ГО 14.07.2018г. отчеты об устранении нарушений: проведены мероприятия организационно-технического характера по обновлению внутришкольной документации (планы, программы, другие локальные акты), косметическому ремонту помещений школы, приобретению необходимого инвентаря, посуды и др. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников проведена, соответствующая запись и голограмма в личных медицинских книжках сотрудников (директор, педагоги, зам. директора по АХР, уборщики служебных помещений - от 08.05.2019г. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) наличие пищеблока: 2 столовых и буфет-раздаточная в наличии 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью: согласно нормам 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 20.04.2018г., № б/н; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания: договор будет заключен по результатам запроса котировок в августе 2019 года 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся) 916 (90%) 6) паспортизация пищеблока: паспорт в наличии |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | В наличии переносные облучатели рециркуляторного типа |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением «ОДВ» в наличии |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт от 16.07.2019г., № б/н |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) в наличии 2) соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи учащимся от 01.01.2017г., б/н 3) обеспеченность медицинским персоналом: по норме |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 8127, 8128, 8125, 8126 от 04.06.2019 г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Периодический медицинский осмотр персонала проведен 17.03.2019 г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 21.05.2019г, б/н, Ивдельский ОВО-филиал ФГКУ УВО ГУ России по Свердловской области 1) количество неустраненных нарушений: 3 (ул. Данилова, 134 – 1, ул. Вокзальная, 24 – 2) 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек: 3 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения: в наличии; 4) отчеты об устранении нарушений: до 01.02.2020 г. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) наличие и исправность: в наличии, исправна; 2) куда выведена КТС (наименование организации): Ивдельский ОВО-филиал ФГКУ УВО ГУ России по Свердловской области; 3) наличие ответственного: зам. директора по АХР Н.В. Савенкова; 4) договор на обслуживание (наименование организации) от 09.01.2019г. № 6764N00003, ФГУП «ОХРАНА» Росгвардии |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | В дневное время – заключен договор от 26.03.2019 № 58-ФУ с ООО ЧОО «Асгард-Урал» (2 сотрудника), в ночное время - сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Здание по ул. Данилова, 134: ограждение установлено по периметру территории учреждения, соответствует требованиям не в полном объеме; здание по ул. Вокзальная, 24: ограждение установлено по периметру территории учреждения, частично соответствует требованиям |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Здание по ул. Данилова, 134: в наличии по периметру и внутри здания школы, здания мастерских, по периметру стадиона; здание по ул. Вокзальная, 24: в наличии по периметру и внутри здания; 2) количество камер (ул. Данилова, 134) - 38, в т.ч. внутри здания образовательной организации, включая здание мастерских, столовую, актовый зал - 18, по периметру всех зданий – 16, по периметру стадиона – 4 количество камер (ул. Вокзальная, 24) - 12, в т.ч. внутри здания образовательной организации - 6, по периметру здания – 6 3) вывод изображения – вахта; 4) ответственное лицо – зам. директора Савенкова Н.В. 5) договор на обслуживание от 09.01.2019 № 15/в/19 |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты) | Здание по ул. Данилова, 134: контрольно-пропускная система «Электронная проходная PERCo-КТ02.7», ДОГОВОР № 21925 от 28.12.2015г, Общество с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» Здание по ул. Вокзальная, 24: контрольно-пропускная система отсутствует |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) обучение руководителя учреждения: июль 2017 г; наличие обученного ответственного в учреждении: да, обучен в 2017 году; 2) обучение сотрудников: 4 раза в год 3) обучение обучающихся: 4 раза в год |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | В наличии, соответствует нормам |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан, согласован - в Ивдельском ОВО-филиале ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» - 20.02.2018г. - в ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области - 26.02.2018г - в отделе УФСБ РФ по Свердловской области в г. Серове - 12.03.2018г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт от 27.06.2019г. № б/н |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | указать реквизиты | Договор №0111 от 09.01.2019 г. Договор №16/0111 от 09.01.2019 г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 44 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор №16/0111 от 09.01.2019 г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) DansGuardian+Squid 2) только компьютеры обучающихся |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт о проверке контент-фильтрации от 28.06.2019 г., б/н |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ № 164/3от 25.08.2017г. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТу; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | - численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию, - 70 - автобус КАВЗ, модель 4238-65, государственный регистрационный знак - КЕВ 1366, год выпуска - 2018, количество мест в автобусе - 32 - маршрута движения автобуса согласован с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения - организация предрейсового и послерейсового осмотров: медицинского - МУП « Ивдельское пассажирское АТП» (удостоверения № 120 от 17.05.2019г., № 101 от 05.04.2019г), технического - ИП Ярмак Татьяна Борисовна (аккредитации № 07106 от 22.11.2018г) - дата последнего техосмотра 15.05.2019 - укомплектованность водителями: укомплектован - стаж работы водителя – 18 лет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии, Утвержден директором МАОУ СОШ №1 г. Ивделя 02.07.2017г., Согласован с начальником ОГИБДД ММО МВД России «Ивдельский» 02.07.2017г. Согласован с Главой Ивдельского городского округа 04.07.2017г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Учебно-тренировочная модель перекрестка в наличии (магнитная доска) |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | В наличии, укомплектован не в соответствии с требованиями |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | В наличии, соответствует требованиям, Количество пешеходных переходов – 7, соответствуют ГОСТ – 6 Тротуары в наличии, соответствуют требованиям |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 29.09.2017г. № 37-К |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | В наличии, утвержден общим собранием трудового коллектива от 25.01.2017г., протокол № 1; зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский центр занятости» 10.02.2017г., № 1-К |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучение руководителя 2017г, удостоверение № 0546-0717 от 07.07.2017г. Обучение членов комиссии по ОТ 2017г. (удостоверение №1563-0917 от 0 от 15.09.2017г.), 2018 г. (удостоверение № 0190-0218 от 05.02.2018) |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В наличии |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1)количество рабочих мест, всего – 99; 2)количество аттестованных рабочих мест – 99; |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт кабинетов и рекреаций, санузлов, частичная замена сантехнических приборов, текущий ремонт пищеблоков (общестроительные, сантехнические работы) |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | 2020г –капитальный ремонт системы вентиляции, полового покрытия в учебных кабинетах, рекреациях 2 и 3 этажей, 2021г. – ремонт системы теплоснабжения, капитальный ремонт спортивного зала, 2022г. – капитальный ремонт системы канализования |